경 상 북 도  치 과 의 사 회

우700-411 대구시 중구 삼덕1가 17-8 / 전화(053) 424-9753, 427-3409 / 전송(053)421-7649 / www.kda21.com / kda04@chollian.net

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문 서 번 호    경북치과 2005-1-101호

시 행 일 자    2005.     7.     25.

수       신    회원 여러분

제       목    치과진단용 X선 발생장치 일제검사 후 사용중지 통보에 따른 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.

2. 이미 주지하시는바와 같이 구내진단용 X선 발생장치를 보유하고있는 치과의료기관(전국 총 5,600대 중 10%)을 대상으로 식품의약품안전청에서 2005년 5월 23일부터 일제검사를 실시 중에 있으며, 검사를 실시한 의료기관 중 일부 치과의료기관이 행정기관으로부터 부적합 판정을 받아 사용중지 명령이 통보된 것으로 파악되었습니다.

3. 이에 대한치과의사협회에서는 동 사안에 대한 갑작스런 사용중지 명령으로 인한 문제점을 식품의약품안전청 및 보건복지부에 건의한바, 금년 조사기간 동안에 사용중지 명령을 통보 받은 치과의료기관은 사용 중지에 해당하지 않는다는 식품의약품안전청으로부터 공문을 접수받아 알려드리오며,

4. 식품의약품안전청에서는 향후 구내진단용 X선 발생장치를 보유하고 있는 나머지 치과의료기관에 대해 전면적인 검사실시가 있을 예정에 있다고 하오니, 회원여러분께서는 보유하고 있는 장비가 구입한지 오래되었거나 노후한 장비에 대해서는 술자 및 환자의 안전예방차원에서 식품의약품안전청으로부터 인가받은 기관을 통하여 안전 점검을 실시하시기 바랍니다.  끝.

경상북도 치과의사회 회 장   신     두     교

본회 홈페이지를 많이 이용하여 주시기 바랍니다.

www.kda21.com