경 상 북 도  치 과 의 사 회

우700-411 대구시 중구 삼덕동1가 17-8 / 전화(053) 424-9753, 427-3409 / 전송(053)421-7649 / www.kda21.com / kda04@chol.com

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문 서 번 호    경북치과 2009-1-57호

시 행 일 자    2009.     4.     23.

수       신    회원 여러분

제       목    석면 검출 탈크 원료와 관련한 의료용 장갑 및 알지네이트 사용 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.

2. 석면 검출 탈크 원료 사용과 관련하여 대한치과의사협회에서 식품의약품안전청에 □의료용 장갑 및 치과용 알지네이트 재료의 사용 여부□에 대해 질의한 바 다음과 같이 회신해와 알려드립니다.

♠ 다    음 ▶

가. 질의내용 : 의료용 장갑 및 치과용 알지네이트 재료의 사용 여부

나. 회신내용 : 국내 제조·수입 품목허가(신고) 받은 □의료용 장갑(1등급) 및 치과용 인상재료(2등급)□의 허가 또는 신고사항 등을 검토한 바, 허가(신고) 시 제품 원료에 석면이 포함된 탈크가 사용되는 제품은 없는 것으로 확인되었음을 알려드립니다.  끝.

경상북도 치과의사회 회 장   한     성     근

본회 홈페이지를 많이 이용하여 주시기 바랍니다.

www.kda21.com